Приложение № 3

к конкурсной документации

от  04.04.2016 №  141

Утверждаю

Глава администрации

Ленинского городского поселения

612020, Кировская область,

Шабалинский район, пгт Ленинское,

ул. Фрунзе, д. 21 «б»

тел. (83345)2-18-60

___________________ Е.В. Огаркова

«___»____________ 2016 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:   пгт Ленинское. ул. Тотмянина д. 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - нет

3. Серия, тип постройки - жилое

4. Год постройки - 1974

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета  - 40 %

6. Степень фактического износа – 40 %

7. Год последнего капитального ремонта  -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и  подлежащим сносу

9. Количество этажей – 2 (двухэтажный)

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа - нет

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир – 8 (восемь)

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества  - нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) -

18. Строительный объем  -

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками -  366,90 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  -

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) – 0 кв. м

г) помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме)-

20. Количество лестниц – 2  шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров _____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________________ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома __________________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)______________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | кирпичный |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3 | Перегородки | дощатые оштукат. |  |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянные |  |
| 5 | Кровля | шифер |  |
| 6 | Полы | дощатые |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | окна | двойные створные |  |
|  | двери | филенчатые |  |
|  | (другое) |  |  |
| 8 | Отделка: | штукатурка, покраска |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование | - | - |
|  | ванны напольные, | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети | + | + |
|  | и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | + | + |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | центральное |
|  | холодное водоснабжение | + | центральное |
|  | водоотведение | + | выгребная яма |
|  | газоснабжение | + | баллоны |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | печное |
|  | печи | - |  |
| 11 | Крыльца | + |  |

### Специалист по ЖКК и благоустройству                                                     С.В. Щенникова

### «____» ______________ 2016 г.