Перечень документов представляемых одновременно с заявкой на подключение к системам теплоснабжения.

1. Заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой;

4. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

5. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

6.#S Информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

7. Информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);

8. Сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

9. Данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества;

10. Требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

11. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей  организацией с указаниями границ эксплуатационной и балансовой ответственности.

12. Информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.